德克森医疗科技（江苏无锡）有限公司

“年产定制式义齿8万个项目”

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：德克森医疗科技（江苏无锡）有限公司

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司

二零二六年四月

建设单位法人代表:        （签字）

项目负责人：
编制单位法人代表：       （签字） 

报告编写人：

建设单位：德克森医疗科技（江苏无锡）有限公司（盖章）      

电话：13511656306                                     

邮编：214000                         

地址：无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号28号楼4-6层
编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司 （盖章）    

电话:：0510-68566079

邮编：214000

地址：无锡市新吴区龙山路2-18号融智大厦E栋1301室

目  录

1一、建设项目基本情况


5二、工程建设内容


18三、主要污染源、污染物处理和排放


21四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定


25五、验收监测质量保证及质量控制


28六、验收监测内容


31七、验收监测结果


32八、验收结论




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产定制式义齿8万个项目

	建设单位名称
	德克森医疗科技（江苏无锡）有限公司

	建设项目性质
	☑新建  □改扩建  □技改  □迁建

	建设地点
	无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号28号楼4-6层

	主要产品名称
	义齿

	设计规模
	年产定制式义齿8万个、年研发活动义齿30批次

	实际规模
	年产定制式义齿8万个、年研发活动义齿30批次

	建设项目环评时间
	2025.7.2
	开工建设时间
	2025.10.1

	调试时间
	2026.1.10
	验收现场监测时间
	2026.1.26-1.27、3.20-3.21

	环评报告表

审批部门
	无锡市数据局
	环评报告表

编制单位
	无锡市科泓环境工程技术有限责任公司

	验收监测单位
	苏州环优检测有限公司

	环保设施设计单位
	无锡亿帆环保科技有限公司
	环保设施施工单位
	无锡亿帆环保科技有限公司

	投资总概算
	1000万元
	环保投资总概算
	30万元
	比例
	3%

	实际总概算
	1000万元
	环保投资
	30万元
	比例
	3%

	验收监测依据
	1. 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

2. 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修正）；

3. 《中华人民共和国水污染防治法》，（2016年6月27日第二次修订，2018年1月1日起施行）；

4. 《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日修正）；

5. 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日实施）；

6. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）；

7. 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第658号，2017年10月）；

8. 《关于印发（江苏省排污口设置及规范化整治管理办法）的通知》，苏环控〔97〕122号；

9. 《关于发布（建设项目竣工环境保护验收暂行办法）的公告》（国环规环评〔2017〕4号）；

10. 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知（苏环办〔2018〕34号）》；

11. 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》；

12. 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监〔2006〕2号，2006年8月）；

13. 《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）；

14. 《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）；

15. 《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）；

16. 《德克森医疗科技（江苏无锡）有限公司年产定制式义齿8万个项目环境影响报告表》；

17. 《关于德克森医疗科技（江苏无锡）有限公司年产定制式义齿8万个项目环境影响报告表的批复》（锡数环许〔2025〕7110号）。



	验收监测评价  标准标号级别限值
	根据报告表及审批意见要求，执行以下标准：

（1） 废水排放评价标准

本次验收项目废水接管梅村水处理厂集中处理，接管要求化学需氧量、SS执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。

表1-1 废水排放标准限值表单位：mg/L (pH为无量纲)

类别

执行标准

污染物指标

标准限值mg/L

废水接管标准

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级

pH值

6-9（无量纲）

化学需氧量
500

SS

400

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级

氨氮
45

总氮
70

总磷
8

（2） 废气排放标准

本次验收项目打磨工序产生的颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3中的标准；3D打印工序产生的非甲烷总烃、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和表9中的标准，具体标准值见表1-2。
表1-2   本项目废气排放标准

污染物名称

有组织

无组织

标准来源

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

周界外浓度最高点限值（mg/m3）

颗粒物
20

1

0.5

DB32/4041-2021

非甲烷总烃

60

/

4

GB31572-2015
丙烯酸

10

/

/
甲基丙烯酸甲酯

50

/

/

厂区内非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准，具体标准值见表1-3。

表1-3   厂区内非甲烷总烃无组织排放标准
污染物名称

特别排放限值（mg/m3）

限值含义
无组织排放监控位置
非甲烷总烃
6

监控点处1h平均浓度值

厂房外设置监控点

20

监控点处任意一次浓度值

（3） 噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
表1-4   厂界噪声排放标准

监测点

类别

时段

标准值Leq[dB(A)]

依据标准

厂界外1米
3类

昼间

65

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

夜间

55

（4） 固体废弃物

一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）。危险固废的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。


二、工程建设内容

	1、工程建设内容

德克森医疗科技（江苏无锡）有限公司成立于2021年9月，由社会自然人宋观国投资设立，注册地址为无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号28#601，经营业务包括信息技术的咨询服务和医疗器械的销售等。现因公司拓展业务，租用无锡市德克森义齿制品厂位于新吴区锡泰路566号28号楼4-6层的车间，进行定制式义齿的生产。项目建成后，年产定制式义齿8万个，年研发活动义齿30批次。

“年产定制式义齿8万个项目” 环评报告表于2025年7月2日通过无锡市数据局的审批（锡数环许〔2025〕7110号）。建设单位于2025年7月29日进行了排污登记变更，登记编号：91320214MA273JT42C，有效期为2025年7月29日至2030年7月28日。本项目于2026年1月26日～1月27日、3月20～21日进行了现场监测和环境管理检查，验收监测单位为苏州环优检测有限公司。本项目实际投资1000万元，其中环保投资30万元，环保投资占总投资额的3%。
目前本项目已建成并生产，生产期间各类设施运行稳定，目前生产能力已达100%，具备“三同时”验收监测条件。
本次验收范围、内容与环评、批复对应的范围、内容一致。
公司具体地理位置、周围环境概况、平面布置见附图，工程建设情况见表2-1，建设内容见表2-2。
表2-1 项目建设情况表

序号

项目

执行情况

1

立项

无锡高新区数据局

备案号：锡新数投备〔2025〕579号
2

环评

由无锡市科泓环境工程技术有限责任公司于2025年5月编制完成

3

环评批复

2025年7月2日由无锡市数据局审批通过

4

设计规模

年产定制式义齿8万个、年研发活动义齿30批次

5

实际建设规模

年产定制式义齿8万个、年研发活动义齿30批次

6

本项目开工建设时间及竣工时间

本项目于2025年10月1日开工，2026年1月1日竣工

7

现场探勘时工程实际建设情况

环保设施与主体工程同时建设并投入运行，目前已经达到设计研发能力的100%。

表2-2 本项目建设内容表

工程名称（车间、生产装置或生产线）

产品名称及规格

设计生产能力

（万个/a）

实际生产能力

（万个/a）
年运行

时数（h）

生产车间
固定式义齿
2.6
2.6
2400

活动式义齿
2.4
2.4
研发活动义齿
30批次

30批次

排牙
3
3
本次验收项目主要生产设备见表2-3。

表2-3 项目主要生产设备一览表

设备名称

规格型号

数量(台)

备注
环评量

实际数量

变化量

切削机
AMD-500E
12
12

0

切削工序
3D齿科打印机
S200
7

7

0

打印模型
三维扫描仪
DS-EXPRO(C)
6

6

0

扫描模型
结晶炉
3FT
8

8

0

义齿烧结
烤瓷炉
经典3G
8
8
0

上釉后烧结
打磨机
STRONG102WL
15

15

0

义齿打磨

空压机
JF-20A/8
2

2

0

义齿打磨
蒸汽清洗机

R-501

3

3

0

义齿清洗
超声波清洗机

/

3

3

0

基托、模型清洗
基托压铸机

TWDE 032-1

1

1

0

排牙组装
2、原辅材料消耗及水平衡

（1）原辅材料消耗

本项目原辅材料详见表2-4。

表2-4 项目主要原辅材料消耗一览表

序号
名 称
成分、规格
单位
年用量
“环评”年消耗量
实际消耗量
变化量
模型树脂
丙烯酸单体20%-50%、聚氨酯丙烯酸酯30%-80%
t/a

0.6
0.6
0

基托树脂液剂
由甲基丙烯酸甲酯（99%）构成，另1%为阻聚剂
t/a
0.06
0.06
0
基托树脂粉剂
由聚甲基丙烯酸树脂（99%）构成，另1%为色素
t/a
0.12
0.12
0

金属烤瓷瓷粉
硅酸盐玻璃、着色剂等
t/a

0.22
0.22
0

瓷粉

硅酸铝钾玻璃、无机颜料
t/a

0.11
0.11
0

釉膏

粉剂氧化硅、氧化铝、氧化钾、氧化钠、氧化锂、氧化钠、色料和其他氧化物组成。液剂主要由去离子水、1,3-丁二醇和二乙醇胺组成。
t/a

0.001
0.001
0

氧化锆瓷块

主要成分为氧化锆94%-95%、氧化钇4.5%-5.5%、氧化铝＜0.5%、其他氧化物＜0.5%
t/a

0.5
0.5
0

外购树脂牙

聚甲基丙烯酸甲酯＞90%
t/a

0.018
0.018
0

釉笔

植物纤维、竹子
t/a

0.001
0.001
0

根据水电能耗监测数据，全厂能源消耗情况详见表2-5。

表2-5 能源消耗情况一览表      

名称

单位

环评审批量

实际消耗量

自来水

t/a

1853

1608

电
万度/年

35

34.04

（2）水平衡

根据上表2-5可知，本次验收项目实际用水量未超出环评预估用水量。本项目实际水平衡情况见图2-1：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-1 本项目实际水平衡图  单位：t/a


	3、主要工艺流程及产污环节：
（1）固定义齿生产工艺

[image: image4.png]



图2-2 固定义齿生产工艺流程图

工艺说明：

3D打印：设计确认后将打印路径数据输入3D树脂打印设备，由3D打印设备输出对应的产品模型，完成树脂打印。

树脂打印是用特定波长与强度的紫外光照射液态光敏树脂发生聚合反应，来逐层固化形成三维实体产品的成型方式。首先在设备自带的树脂液槽中盛入液态树脂，紫外光在偏转振镜的作用下照射在液面上，按照输入的打印路径数据扫描液面轮廓信息，光点经过的地方，受到照射的液体固化，扫描完成一个平面后即加工出一个平面分层对应的树脂模型，然后平台逐步深入液槽，进行下一个平面的打印，如此反复直至整个树脂模型打印完成。此工序会产生少量G1-1有机废气。
清洗：将打印好的模型取出，放入超声波清洗机内清洗，清除模型表面的树脂液残留物。清洗水重复使用，定期更换，该过程会产生S1-1清洗废液。
光固化：清洗完成后，模型放入光固化设备中，在紫外光的照射下，树脂模型进行进一步固化。此工序会产生少量G1-2有机废气。

堆瓷：对金属烤瓷粉加适量的水进行润湿调和，然后依照模型的齿位堆调成膏状的义齿。
烧结：将义齿置入结晶炉内，使用电加热至1530℃高温处理2小时，以提升义齿的物理性能，烧结完成后取出。
打磨：使用打磨机将义齿打磨平整、光滑，直至其能与模型完全匹配，此过程会产生G1-3粉尘。
清洗：使用蒸汽清洗机产生的高温蒸汽，对义齿表面及内部难以触及的区域进行深度清洁，此过程会产生S1-2清洗废液。

上釉：用笔沾取少量釉膏，在义齿表面均匀涂上一层釉膏。

烧结：将涂好釉膏的义齿放在烤瓷炉内，使用电加热至830℃高温烘烤2分钟，使釉膏固化。此过程会生少量G1-4有机废气。
组装：将烧结完成的义齿和树脂模型进行组装。
打磨：对模型和义齿进行简单的打磨即为成品。此过程会产生G1-5粉尘。
（2）活动义齿生产工艺

[image: image5.png]H = HiE 4 H
: r = :
H [CL- = ;
| 4
H L

3

3DTER

wira |- G2A
=

!
EFpEE |
'

EX

B
“““““““““ HE R \v%
% A mai=
E vl
] Tk
°© o= |
t +o
I i |
ik
it it LIE IS
< <
! f m
% fir :





图2-3 活动义齿生产工艺流程图

工艺说明：

切削：将氧化锆块置入切削机内进行精细加工，形成以氧化锆块为原材料的义齿半成品。切削机工作过程中为全密闭状态，切削过程为干切，此过程会产生边角料S2-1和 G2-1粉尘。 

烧结：将义齿置入结晶炉内，使用电加热至1530℃高温处理2小时，以提升义齿的物理性能，烧结完成后取出。
打磨：将义齿放到提前打印好的模型上，使用打磨机将义齿打磨平整、光滑，直至其能与模型完全匹配，此过程会产生G2-2粉尘。

清洗：使用蒸汽清洗机产生的高温蒸汽，对义齿表面及内部难以触及的区域进行深度清洁，此过程会产生S2-2清洗废液。

上釉：将瓷粉与水进行混合调拌，用上釉笔在义齿表面涂抹一层膏状瓷粉。
烧结：将涂好瓷粉义齿放在烤瓷炉内，使用电加热至830℃高温烘烤2分钟，使釉膏固化，烧结完成后，即得活动义齿成品。

（3）排牙生产工艺

[image: image6.png]FMIEER

- SiEM
s
s

)

STE > Goadich

- S ER
W
Ny b il
s——E&
G——FS
veth Wk
A A——eahnth




图2-4 排牙生产工艺流程图

工艺说明：

3D打印：设计确认后将打印路径数据输入3D树脂打印设备，由3D打印设备输出对应的产品模型，完成树脂打印。

树脂打印是用特定波长与强度的紫外光照射液态光敏树脂发生聚合反应，来逐层固化形成三维实体产品的成型方式。首先在设备自带的树脂液槽中盛入基托树脂液（液剂和粉剂按1:2混合），紫外光在偏转振镜的作用下照射在液面上，按照输入的打印路径数据扫描液面轮廓信息，光点经过的地方，受到照射的液体固化，扫描完成一个平面后即加工出一个平面分层对应的树脂模型，然后平台逐步深入液槽，进行下一个平面的打印，如此反复直至整个树脂模型打印完成。此工序会产生少量G3-1有机废气。
清洗：将打印好的模型取出，放入超声波清洗机内清洗，清除模型表面的树脂液残留物。该过程会产生S3-1清洗废液。
光固化：清洗完成后，模型放入光固化设备中，在紫外光的照射下，基托进行进一步固化。此工序会产生少量G3-2有机废气。
组装：使用基托压铸机将基托与外购树脂牙组装成成品排牙。

打磨：使用打磨机将义齿打磨平整、光滑，直至其能与基托完全匹配，此过程会产生G3-3粉尘。
清洗：使用蒸汽清洗机产生的高温蒸汽，对义齿表面及内部难以触及的区域进行深度清洁，此过程会产生S3-2清洗废液。
（4）活动义齿研发工艺[image: image7.png]—————— >G B

K] EEREE

BS OB

#%

|--->ss i | B
woE

SRR ——|

I





图2-5 活动义齿研发工艺流程图

工艺说明：

切削：将氧化锆块置入切削机内进行精细加工，形成以氧化锆块为原材料的义齿半成品。切削机工作过程中为全密闭状态，切削过程为干切，此过程会产生边角料S2-1和 G2-1粉尘。 

烧结：将义齿置入结晶炉内，分别加热至不同温度下（1430℃-1530℃）高温处理2小时，来提升义齿的物理性能，烧结完成后取出。
打磨：将烧结完成的义齿放到提前打印好的模型上，分别使用不同尺寸的打磨机头将义齿打磨平整、光滑，此过程会产生G2-2粉尘。

比对：根据粗糙度比较样块，得到在不同烧结温度和打磨机头尺寸下的义齿表面粗糙度，活动义齿表面粗糙度应满足Ra≤0.025um。
研发成果一部分作为样品进行展示，其余的交给客户作为展示品展示，根据研发工艺，不断改进打磨机头的尺寸和结晶炉中烧结的温度，来提高义齿表面的光滑度，优化产品的性能，不断满足客户的需求。

4、变动情况分析：

对照环评、批复要求，本项目建设性质、建设地点、规模、工艺无变动，废气排气筒实际建设高度为25m。根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122 号），本项目发生的变动不属于重大变动，从环境保护角度论证，不会对周围环境造成新增污染和不利影响。


三、主要污染源、污染物处理和排放

	1.主要污染源、污染物处理和排放：
（1） 废水

表3-1 本次验收废水产生及处理方式一览表

序号

废水种类

处理工艺
环评审批情况（t/a）

实际建设情况（t/a）

备注

1

生活污水
化粪池

1476

1280.4

/

表3-2 项目废水污染设施主要规格参数一览表

序号

污水类型

排放去向

排放口名称

排放口数量

排放口编号

1

生活污水
梅村水处理厂
生活污水排放口
1
WS-001

2
雨水
市政雨水管网

雨水排放口

1

YS-001
（2） 废气

根据本次验收实际建设情况，主要废气污染治理措施详见表3-3和表3-4。

表3-3   项目废气污染防治措施一览表

工程内容

序号

污染源

污染物名称

污染物种类

处理方式

排放方式

排气筒高度

本次验收内容

1

打磨
颗粒物
有组织

滤筒除尘器

间歇

25米FQ-01

2
3D打印

非甲烷总烃、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯

有组织

二级活性炭吸附

间歇

25米FQ-02

表3-4 项目废气污染设施主要规格参数一览表

序号

污染源

污染物名称

治理工艺

排气筒高度（m）

内径（m）

排放去向

监测点设置情况
排气筒编号
1

打磨
颗粒物
滤筒除尘器
25

0.5

大气

一出口

FQ-01

2
3D打印
非甲烷总烃、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯
二级活性炭吸附
25

0.5

大气

一进口、一出口

FQ-02

（3）噪声
本项目主要噪声设备为打磨机、废气处理风机等，通过几何发散衰减方式降低噪声。
（4）固废

本次验收项目产生的固体废物包括废容器瓶、生活垃圾等。本次验收项目已妥善处理好各类固废，详见表3-5。

表3-5 固体废物处置情况统计表
固废名称

产生工序

类别

废物代码

环评产生量t/a

实际产生量（t/a）

综合利用或处置方式及单位
是否符合环保要求
收集粉尘
切削、打磨
SW59
900-009-S59
0.0265
0.0265
废物回收单位回收利用

符合

边角料
切削
SW17
900-002-S17
0.002
0.002
废包装材料
原料使用
SW17
900-003-S17
0.1
0.1
清洗废液

清洗

HW17

336-064-17

6.48

6.48

委托有资质单位处置
废容器瓶

原料使用

HW49

900-041-49

0.05

0.05

废笔

上釉

HW49

900-041-49
0.0005

0.0005

废活性炭

废气治理

HW49

900-039-49

0.33

0.33

生活垃圾
员工生活
SW62
900-002-S62
14.76
14.76
环卫部门清运

2.环保设施投资及“三同时”落实情况

本次验收项目主要涉及的环保投资主要为废水、废气、固体废物设施建设过程中的投资，具体情况如下表。
表3-6 主要环保设施落实情况一览表
序号

种类

污染物种类

设施名称

执行情况

是否符

合要求

1

废水

生活污水

依托园区化粪池

依托园区化粪池
符合

2
废气
打磨废气
建设2套滤筒除尘器
建设2套滤筒除尘器
符合

3

3D打印废气

建设一套二级活性炭吸附装置

建设一套二级活性炭吸附装置

符合

4

固体废物

一般固废

建设1个一般固废暂存点
建设1个一般固废暂存点
符合

5

危险废物

建设1个危废储存间
建设1个危废储存间

符合




四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

	1.建设项目环境影响报告表的主要结论

（1）相关法律法规及政策的相符性分析

建设项目位于太湖流域三级保护区内，建设内容与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）和《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订版）相关要求相符。建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。

（2）环保措施有效性分析

在全面落实第四章所述各项环保工程和治理、管理措施后，项目投运后各类污染物预期可达到有效控制实现达标排放，对外环境影响较小，不会降低区域功能类别：
（1）水污染物：

生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中A等级标准后接入梅村水处理厂集中处理。
（2）大气污染物：

打磨产生的颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3中的标准限值；3D打印工序产生的非甲烷总烃、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和表9中的标准限值；厂区内非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中的标准限值。
本项目共设排气筒2根，均为新增。

（3）固废：

按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。
（4）噪声：

选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。
综上所述，德克森医疗科技（江苏无锡）有限公司年产定制式义齿8万个项目符合国家产业政策，厂址符合城市发展总体规划，选址合理。项目施工期与运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废气、废水、固废能够达标排放，对周围环境的影响较小，项目建设不会改变区域环境功能；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。
2.审批部门审批决定

一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。

本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号28号楼4-6层，总投资1000万元，建设年产定制式义齿8万个项目，全厂形成年研发活动义齿30批次和年生产固定式义齿2.6万个、活动式义齿2.4万个、排牙3万个的生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项生态环境保护措施要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点：

1.全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。

2.贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流；生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。本项目只允许设置一个污水排放口。
3. 进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。五楼、六楼区打磨废气分别经有效收集，分别采用滤筒除尘器处理后，尾气一并通过15米高排气筒FQ-01排放；3D打印工序产生的废气经有效收集，采用二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过15米高排气简FQ-02排放。本项目共设排气筒2根，均为新增。
建立废气污染防治设施运行管理制度，定期进行维护保养，建立台账制度。按照设计方案及相关规定定期更换活性炭，建立使用及更换活性炭的管理台账。
打磨工序产生的颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB332/4041-2021)表1中相关标准，3D打印工序产生的非甲烷总烃、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5中相关标准；厂界无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3中相关标准，非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中相关标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2中相关标准。
4.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。

5. 按“减量化、资源化、无害化”原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施，固体废物零排放。一般工业固体废物贮存应符合《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》(苏环办(2023)327号)相关要求，危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求，防止产生二次污染。按规定建立健全一般工业固废、危险废物管理台账，依法申报固体废物管理计划。生活垃圾委托环卫部门处理，一般工业废物依法综合利用、处置，危险废物委托有危险废物经营资质的单位进行安全处理。
6. 建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》(DB32/T3795-2020)的要求另行编制企业环境风险应急预案，并报生态环境部门备案。

7.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。
8.根据报告表推荐，全厂生产车间外周边50m范围，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。

三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，污染物年排放总量初步核定如下：

1.大气污染物：（有组织）颗粒物≤0.0027吨/年、非甲烷总烃≤0.00342吨/年（包括丙烯酸≤0.00285吨/年、甲基丙烯酸甲酯≤0.00057吨/年）。
2.水污染物（接管考核量）：废水排放量≤1476吨；化学需氧量≤0.554吨、SS≤0.3542吨、氨氮（生活）≤0.059吨、总磷（生活）≤0.0074吨、总氮（生活）≤0.0886吨。

3.固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。
五、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定办理项目竣工环保验收手续。

六、项目建设期间的环境现场监督管理由新吴生态环境综合行政执法部门负责。

七、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

（项目代码：2502-320214-89-01-333221）



五、验收监测质量保证及质量控制

	验收监测质量保证及质量控制：

本次监测的质量保证严格按照苏州环优检测有限公司编制的《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。

监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。

（1）为保证验收监测过程中废水监测的质量，水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照，《水和废水监测分析方法》（第四版）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006]60号）等要求执行。项目水质采样质控统计表见表5-1。
表5-1  废水水质污染物监测质控结果表

检测点位
检测项目

单位

平行样结果
相对偏差（100%）
参考质量控制（100%）
样品值

实验室平行样品值

生活污水排放口WS-01
化学需氧量
mg/L

19.7
19.4
0.8

≤10

氨氮

mg/L

6.088

6.103
0.1
≤10
总磷
mg/L
0.752
0.747
0.3
≤5
总氮
mg/L
8.160
8.2
0.2
≤10
化学需氧量

mg/L

96.5

95.7

0.4

≤10

氨氮

mg/L

19.63

19.91

0.2

≤10

总磷

mg/L

0.512

0.52

0.8

≤10

总氮

mg/L

21.14

21.49

0.8

≤5

检测点位
检测项目
单位
平行样结果
相对偏差（100%）
参考质量控制（100%）
样品值
实验室平行样品值
生活污水排放口WS-01
化学需氧量

mg/L

19

19

0

≤10

氨氮

mg/L

6.1

6.13

0.2

≤10

总磷

mg/L

0.75

0.74

0.7

≤5

总氮

mg/L

8.18

7.5

4.3

≤5

化学需氧量

mg/L

61

62

0.8

≤10

氨氮

mg/L

19.5

19.7

0.5

≤10

总磷

mg/L

0.52

0.52

0

≤10

总氮

mg/L

20.7

21.3

1.4

≤5

（2）本项目废气污染物监测质控结果见表5-2。

表5-2 废气污染物监测质控结果表

采样日期
样品类型

检测项目
单位
平行样结果
相对偏差（%）

参考质量控制（%）

样品值

实验室平行样品值
2026.1.26

有组织废气

非甲烷总烃
mg/m3
3.007

2.920
1.5

≤15
非甲烷总烃
mg/m3
9.086

8.942
0.8

≤15
无组织废气

非甲烷总烃
mg/m3
0.239

0.263

4.8

≤20

非甲烷总烃
mg/m3
0.266

0.268

0.4

≤20
非甲烷总烃
mg/m3
0.355

0.330

3.6

≤20
非甲烷总烃
mg/m3
0.610

0.591

1.6

≤20
非甲烷总烃
mg/m3
0.264

0.261

0.6

≤20
非甲烷总烃
mg/m3
0.252

0.255

0.6

≤20
非甲烷总烃
mg/m3
0.251

0.251

0
≤20
2026.1.27

有组织废气

非甲烷总烃

mg/m3
0.242

0.225

3.6

≤15

非甲烷总烃

mg/m3
8.644

8.526

0.7

≤15

无组织废气

非甲烷总烃

mg/m3
0.206

0.2

1.5

≤20

非甲烷总烃

mg/m3
0.245

0.252

1.4

≤20

非甲烷总烃

mg/m3
0.245

0.266

4.1

≤20

非甲烷总烃

mg/m3
0.218

0.229

2.5

≤20

非甲烷总烃

mg/m3
0.225

0.23

1.1

≤20

非甲烷总烃

mg/m3
0.291

0.287

0.7

≤20

非甲烷总烃

mg/m3
0.299

0.314

2.4

≤20

（3）为保证验收监测过程中厂界噪声监测的质量，噪声监测布点、测量方法及频次均按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。项目声级计现场校准结果见表5-3。
表5-3  噪声声级计校准结果表

采样日期
检测项目
单位
与9.4分贝标准生源校准

示值偏差
参考质量控制
测量前
测量后
2026.1.26

噪声（昼间）

dB（A）

93.8

93.8

-0.2/-0.2

示值偏差不大于0.5

2026.1.26

噪声（夜间）

dB（A）

93.7

93.8

-0.3/-0.2

示值偏差不大于0.5

2026.1.27

噪声（昼间）

dB（A）

93.8

93.8

-0.2/-0.2

示值偏差不大于0.5

2026.1.27

噪声（夜间）

dB（A）

93.7

93.8

-0.3/-0.2

示值偏差不大于0.5

（4）本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。

本项目验收检测方法见表5-4。
表5-4 监测分析方法及仪器

类别

检测项目

检测标准（方法）名称及编号（含年号）

检出限

仪器名称

仪器型号

仪器编号

废水

pH值

《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020
---

便携式pH计
PHBJ-260F

SZHY-X-001-11
悬浮物

《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989

4mg/L

电子天平

ME204E

SZHY-S-022-5

化学需氧量

《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017

4mg/L

化学需氧量恒温加湿器

DL-701H

SZHY-S-021

氨氮

《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009

0.025mg/L

紫外可见分光光度计

UV-6100BS

SZHY-S-008

总磷

《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989

0.01mg/L

紫外可见分光光度计

总氮

《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012
0.05mg/L

紫外可见分光光度计

UV-6100BS

SZHY-S-008

废气

无组织

颗粒物

《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022

0168mg/m3
十万分之一电子分析天平

QUINTIX125D-ICN

SZHY-S-022-1
非甲烷总烃
《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017》

0.07 mg/m3
气相色谱仪
GC-2014CA

SZHY-S-001-2
废气

有组织

颗粒物（低浓度）

《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017

1.0mg/m3
十万分之一电子分析天平

QUINTIX125D-ICN

SZHY-S-022-1
非甲烷总烃
《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017》

0.07 mg/m3
气相色谱仪
GC-2014CA

SZHY-S-001-2
丙烯酸

《固定污染源废气 丙烯酸和甲基丙烯酸的测定 高效液相色谱发 重量法》HJ 1316-2023

0.02mg/m3
液相色谱仪

LC-20A

SZHY-S-004-3
甲基丙烯酸甲酯

《环境空气和废气 6种丙烯酸脂类化合物的测定 气相色谱法》HJ 1316-2023

1mg/m3
气象色谱仪

8860
SZHY-S-001-9
噪声

工业企业厂界环境噪声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008
---

多功能声级计

AWA6228+
SZHY-X-014-04
声校准器

AWA6021A

SZHY-X-015-18

轻便三杯风向风速表

FYF-1

SZHY-X-018-24




六、验收监测内容
	1.监测内容

（1）废水

本次验收监测期间雨水井无水未测。废水监测点位、项目及频次见表6-1和图6-1。

[image: image8.png]st
'

D s
i

JRE
)
ITE  |---> Gl

!

3%

!

HEME, BHERN SRS




[image: image9.png]N\ i
« © “HUBmETH A

« O "ML
B T





图6-1  排水走向及监测点位图
表6-1 废水监测项目、点位和频次

序号

监测点位

监测项目

监测频次

1
WS-001

pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮

连续两天，每天监测4次

（2）废气

    ①有组织排放

有组织废气监测点位、项目和频次详见表6-2。
表6-2 废气有组织监测项目、点位和频次

序号

监测点位

监测项目

频次

1

FQ-01

颗粒物
每天检测3次，连续2天（等时间间隔采样），出口采样

2

FQ-02

非甲烷总烃、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯
每天检测3次，连续2天（等时间间隔采样），进口、出口采样







图6-2  废气走向及监测点位图
②无组织排放

无组织废气监测点位、项目和频次详见表6-3。

表6-3   废气无组织监测项目、点位和频次

序号

监测点位

监测项目

频次

1#上风向（参照点）

颗粒物、非甲烷总烃
无组织排放源下风向10米范围内的浓度最高点，相对应的参照点设在排放源上风向10米范围内，监控点设3个，连续两天，每天监测3次，参照点设1个，共设4个点位。

2#下风向（监控点）

3#下风向（监控点）

4#下风向（监控点）

在厂房门窗（或通风口、其他开口）外1m，距离地面1.5m以上位置进行监测

非甲烷总烃
厂内非甲烷总烃任何1h平均浓度的监测按照规定的方法，取1h内平均值。连续两天，每天监测3次。
（3）噪声

本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-4。
表6-4  噪声监测点位、项目及频次

监测点位

监测项目

监测频次

厂界四周（▲N1～▲N4）

昼间等效（A）声级

连续2天，

每天昼间、夜间各监测1次

2.验收监测期间生产工况记录

本次验收“年产定制式义齿8万个项目”正常运行，本次验收涉及的废气污染防治设施均稳定运行，结合本次验收情况，本次验收工况如下：

表6-5   本次验收项目验收实际生产、研发规模
工程名称（车间、生产装置或生产线）

产品名称及规格

设计生产能力
实际生产能力
年运行时数

（h）

生产车间
固定式义齿
2.6万个/年

87个/天

2400

活动式义齿

2.4万个/年

80个/天

排牙

3万个/年

100个/天

研发活动义齿

30批次/年

1批次/10天

本次验收监测期间：日生产固定式义齿87个、活动式义齿80个、排牙100个，研发活动义齿1批次，实际产能达设计规模的100%。

综上，本次验收监测期间，满足验收监测工况要求。




七、验收监测结果
	1.验收监测结果

（1） 废水监测结果

废水监测结果按废水种类分别以监测数据列表表示，根据相关评价标准评价废水达标排放情况，若排放有超标现象应对超标原因进行分析。

表7-1 生活污水排放口WS-001水质监测数据

采样点

采样时间

采样

频次

监测项目      单位: pH值为无量纲，其余为mg/L

pH

化学需氧量
悬浮物

总磷

氨氮

总氮

WS-001

2026.3.20
第一次

7.1

19

6

0.74

6.12

7.84

第二次

7.1
96

5

0.29

3.78

5.10

第三次

7.1
32

6

0.29

5.41

6.95

第四次

7.1
44

7

0.67

2.66

3.68

日均值或范围

7.1

48

6

0.50

4.49

5.89

2026.3.21

第一次

7.1
62

8

0.52

19.60

21.00

第二次

7.2

72

5

1.64

33.60

40.10

第三次

7.1
71

5

0.49

20.00

22.10

第四次

7.1
41

6

1.72

14.50

17.90

日均值或范围

7.1-7.2

62

6

1.09

21.93

25.30

标准限值

6~9

500
400

8

45

70

评价

合格

合格

合格

合格

合格

合格

以上监测结果表明：验收监测期间，WS-001生活污水排放口中化学需氧量、悬浮物排放浓度和pH值均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准限值。
本项目不涉及清下水排放，监测期间雨水井无水未测。



	（2） 废气监测结果

1 有组织排放

本次验收项目有组织排放口监测数据见表7-2、7-3。

表7-2 FQ-01排气筒排放监测数据（颗粒物）
监测点位

监测项目

标准限值

单位

监测结果

2026.1.26

2026.1.27

第一次

第二次

第三次

第一次

第二次

第三次

FQ-01

(出口)
颗粒物排放浓度

20

mg/ Nm3
ND

ND

ND

ND

ND

ND

颗粒物排放速率

1
kg/h

/

/

/

/

/

/

是否合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

表7-3 FQ-02排气筒排放监测数据（非甲烷总烃、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯）
监测

点位

监测项目

标准限值

单位

监测结果

2026.1.26

2026.1.27

第一次

第二次

第三次

第一次

第二次

第三次

FQ-02

(进口)
非甲烷总烃排放浓度

60

mg/ Nm3
8.17

8.01

6.61

3.5

5.94

6.66

非甲烷总烃排放速率

/
kg/h

0.0086

0.0085

0.007

0.0039

0.0067

0.0075

丙烯酸排放浓度

10

mg/ Nm3
ND

ND

ND

ND

ND

ND

丙烯酸排放速率

/
kg/h

/

/

/

/

/

/

甲基丙烯酸甲酯排放浓度

50

mg/ Nm3
ND

ND

ND

ND

ND

ND

甲基丙烯酸甲酯排放速率

/

kg/h

/

/

/

/

/

/

FQ-02

(出口)

非甲烷总烃排放浓度
60

mg/ Nm3
0.76

2.51

2.09

0.7

0.35

0.37

非甲烷总烃排放速率
/

kg/h

0.00085

0.0028

0.0024

0.00078

0.00039

0.00041

丙烯酸排放浓度
10

mg/ Nm3
ND

ND

ND

ND

ND

ND

丙烯酸排放速率
/

kg/h

/

/

/

/

/

/

甲基丙烯酸甲酯排放浓度

50

mg/ Nm3
ND

ND

ND

ND

ND

ND

甲基丙烯酸甲酯排放速率

/

kg/h

/

/

/

/

/

/

是否合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

以上监测结果表明：验收监测期间，本次验收项目有组织排放的颗粒物排放浓度、排放速率低于江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的排放限值；非甲烷总烃、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯排放浓度、排放速率低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的排放限值。
2 无组织排放

本次验收项目无组织废气数据见表7-4。

表7-4 无组织废气排放监测数据

检测点

检测项目

执行标准

单位

结  果

2026.1.26

2026.1.27

上风向1#

颗粒物

0.5

mg/m3
ND

ND

下风向2#

mg/m3
ND

ND

下风向3#

mg/m3
ND

ND

下风向4#

mg/m3
ND

ND

上风向1#

非甲烷总烃

4
mg/m3
0.24-0.28

0.17-0.22

下风向2#

mg/m3
0.30-0.34

0.19-0.25

下风向3#

mg/m3
0.27-0.36

0.23-0.24

下风向4#

mg/m3
0.27-0.34

0.26-0.31

生产车间窗外1m
6
mg/m3
0.24-0.33

0.28-0.31

评价

合格

合格

以上监测结果表明：本次验收颗粒物厂界浓度达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中浓度限值；非甲烷总烃厂界浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中排放限值，厂区浓度达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中浓度限值。
（3） 厂界噪声

本次验收项目厂界噪声数据见表7-5。

表7-5 声监测结果一览表

监测日期

测点编号

厂界东外1m处N1

厂界南外1m处N2

厂界西外1m处N3

厂界北外1m处N4

2026.1.26
测量结果dB(A)

Leq（昼）

59

61

58

62

标准限值dB(A)

Leq（昼）

65

65

65

65

测量结果dB(A)

Leq（夜）

53

51

50

53

标准限值dB(A)

Leq（夜）

55

55
55
55
评价

达标

达标

达标

达标

2026.1.27
测量结果dB(A)

Leq（昼）

60

59

58

61

标准限值dB(A)

Leq（昼）

65

65

65

65

测量结果dB(A)

Leq（夜）

52

52

52

54

标准限值dB(A)

Leq（夜）

55
55
55
55
评价

达标

达标

达标

达标

以上监测结果表明：本次验收厂界昼、夜间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。

[image: image2.png]BEREIH (ryyg,
HRLAm

Pt

LY




[image: image3.png]BRRETRL ey,

AR

LT

) @EZS ]




图7-1  厂区检测点位示意图


	2.污染物排放总量核算

表7-6 污水（接管口）污染物排放总量核算

排放口

污染物

日均排放浓度（mg/L）

废水排放总量（吨/日）

年运行时间（天）

年排放总量（吨/年）

范围

平均值

生活污水排放口（WS-001）

废水量

-

-

4.268

300
1280.4

SS
5-8

6

0.0077

化学需氧量
19-96

55

0.07

氨氮

2.66-33.60

13.21

0.017

总磷

0.29-1.72

0.80

0.001

总氮

3.68-40.1

15.58

0.02

表7-7 废气污染物排放总量核算

排放口
污染物
排放浓度（mg/m3）

平均排放速率（kg/h）

年运行时间（h）

按实际负荷年排放总量（吨）

范围

平均值

FQ-01
颗粒物

ND

ND

/

1200

/

FQ-02
非甲烷总烃

0.35-2.51

1.6

0.00127

1200

0.00153

丙烯酸

ND

ND

/

1200

/

甲基丙烯酸甲酯

ND

ND

/

1200

/

表7-8 污染物排放总量与控制指标对照表

类别

项目

实际排放总量

（吨/年）

总量控制指标

（吨/年）

是否达到总量

控制指标

废水

废水量

1280.4
1476

符合总量

控制指标

SS

0.0077
0.3542

化学需氧量
0.07

0.554

氨氮

0.017

0.059

总磷

0.001

0.0074

总氮

0.02

0.0886

废气

颗粒物
/

0.0027

符合总量

控制指标

非甲烷总烃

0.00153

0.00342

丙烯酸

/

0.00285

甲基丙烯酸甲酯

/

0.00057

3.固体废物验收调查结果与评价

本项目固体废物主要为废包装材料，生活垃圾等。固废实际调查情况见表7-9。

表7-9 本项目固废实际调查情况表

产生

工序

固废名称

属性

废物代码

产生量（t/a）

贮存

情况

风险

防控措施

处置利用方式

环评

实际

环评及批复要求

实际建设

切削
边角料
一般

固废

900-002-S17
0.002

0.002

纸箱

/

回收单位回收利用

回收单位回收利用

打磨
收集粉尘
900-009-S59
0.0265

0.0265

纸箱

/

原料使用
废包装材料
900-003-S17
0.1

0.1

纸箱

/

员工

生活垃圾

900-002-S62
14.76

14.76

垃圾桶

/

环卫部门清运

环卫部门清运

清洗
清洗废液
危险废物
336-064-17
6.48

6.48
桶

防渗漏托盘
委托有资质单位处置
南通东江环保技术有限公司处置
原料使用
废容器瓶
900-041-49
0.05

0.05
袋

密封袋贮存
上釉
废笔
900-041-49
0.0005

0.0005
袋

密封袋贮存
3D打印
废活性炭
900-039-49
0.33

0.33
袋

密封袋贮存
以上调查结果表明：企业已对生产过程中产生的固体废物进行妥善收集和处置，基本符合环保竣工要求。

以上调查结果表明：

①本次验收项目一般固废和危险废物产生情况和原环评一致。

②本次验收项目固体废物均使用符合标准的容器盛装，且装在容器及材质均满足强度要求。

③本次验收项目一般工业固体废物收集堆放于固定场所，贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的要求，无危险废物和生活垃圾混入，不露天堆放，且贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。

④本次验收项目危险固废收集堆放于固定场所，贮存场所满足《建设项目危险废物环境影响评价指南》中“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，且贮存场所已按《危险废物贮存污染控制标准》要求设置标志牌及标签。并有视频监控、照明设施和消防设施。
⑤本次验收项目按要求制定危险废物年度管理计划，并在危险废物转移时严格落实转移审批手续。

⑥本次验收项目所有固体废物均合理利用处置，其中一般固废由回收单位回收利用，危险废物委托南通东江环保技术有限公司处置。

综上，本次验收项目固废的产生、贮存、转移、利用处置等均达到竣工环境保护验收要求。
4.环评批复落实情况

表7-10 环评批复落实情况一览表

序号

环评批复要求
执行情况

1
本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号28号楼4-6层，总投资1000万元，建设年产定制式义齿8万个项目，全厂形成年研发活动义齿30批次和年生产固定式义齿2.6万个、活动式义齿2.4万个、排牙3万个的生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。

本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号28号楼4-6层，总投资1000万元，建设年产定制式义齿8万个项目，全厂形成年研发活动义齿30批次和年生产固定式义齿2.6万个、活动式义齿2.4万个、排牙3万个的生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量符合报告表内容。

2
全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。

已贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。

3
贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流；生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。本项目只允许设置一个污水排放口。

排水系统已实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后接入梅村水处理厂集中处理。本项目仅设置一个生活污水排放口。

4
进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。五楼、六楼区打磨废气分别经有效收集，分别采用滤筒除尘器处理后，尾气一并通过15米高排气筒FQ-01排放；3D打印工序产生的废气经有效收集，采用二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过15米高排气简FQ-02排放。本项目共设排气筒2根，均为新增。建立废气污染防治设施运行管理制度，定期进行维护保养，建立台账制度。按照设计方案及相关规定定期更换活性炭，建立使用及更换活性炭的管理台账。

打磨工序产生的颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB332/4041-2021)表1中相关标准，3D打印工序产生的非甲烷总烃、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5中相关标准；厂界无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3中相关标准，非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中相关标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2中相关标准。

已进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求。本次验收项目共设排气筒2根。建立废气污染防治设施运行管理制度，定期进行维护保养，建立台账制度。按照设计方案及相关规定定期更换活性炭，建立使用及更换活性炭的管理台账。打磨工序产生的颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB332/4041-2021)表1中相关标准，3D打印工序产生的非甲烷总烃、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5中相关标准；厂界无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3中相关标准，非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中相关标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2中相关标准。

5
选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、 隔声等降噪措施， 确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类排放标准。

已选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类排放标准。

6

按“减量化、资源化、无害化”原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施，固体废物零排放。一般工业固体废物贮存应符合《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》(苏环办(2023)327号)相关要求，危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求，防止产生二次污染。按规定建立健全一般工业固废、危险废物管理台账，依法申报固体废物管理计划。生活垃圾委托环卫部门处理，一般工业废物依法综合利用、处置，危险废物委托有危险废物经营资质的单位进行安全处理。

已按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；危险废物委托有资质单位处置。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等符合《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）和《危险废物贮存及污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求，防止产生二次污染。

7

按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。
9

根据报告表推荐，全厂生产车间外周边50m范围，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。

全厂生产车间周边50米范围，未新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。




八、验收结论
	1、废水

本项目已实施了雨污分流。本项目产生的生活污水经化粪池预处理后，通过厂区污水接管口排入梅村水处理厂集中处理。厂区只有1个污水接管口和1个雨水接管口，与其它单位共用。
污水接管口监测结果表明：废水中化学需氧量、悬浮物排放浓度和pH值均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准限值。
2、废气

本项目打磨工序产生的颗粒物，经集气罩收集后，由2套“滤筒除尘器”处理，尾气通过1根25m高排气筒FQ-01排放；3D打印工序产生的非甲烷总烃、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯，经密闭收集后，由一套“二级活性炭吸附装置”处理，尾气通过一根25m高排气筒FQ-02排放。

有组织废气验收监测结果：颗粒物的排放浓度、排放速率均低于江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准限值；非甲烷总烃、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯排放浓度均低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的标准限值。

本项目无组织废气来源及污染防治设施如下：以上未完全收集的废气，污染物以“颗粒物、非甲烷总烃”计，通过车间通风方式排入环境中。
无组织废气验收监测结果：颗粒物的厂界浓度低于江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中浓度限值；非甲烷总烃厂界浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中浓度限值，厂区内浓度低于江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中浓度限值。

3、噪声

本项验收监测期间，厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。
4、固（液）体废物

本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照一般固废的暂存执行《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号），危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况，验收监测报告表明：企业废水、废气污染物排放总量均符合环评批复总量控制要求。

6、废水排放口、废气排放口等已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求建设。

该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。建议通过环保“三同时”监工验收，并提出以下建议：

加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物长期稳定达标排放。




1608


自来水





1600.5





化粪池





生活用水





损耗320.1





蒸汽清洗用水








损耗0.45





1280.4





1280.4





梅村处理厂





金属粉、瓷粉调配用水


re








0.3





4.5





超声波清洗用水


re








委托有资质


单位处置





2.7





2.43





委托有资质


单位处置





4.05





损耗0.3





损耗0.27





生活污水





★





市政污水管网





WS-001排口








化粪池





五楼打磨区





滤筒除尘器








通过25米高排气筒FQ-01排放





滤筒除尘器








六楼打磨区





通过25米高排气筒FQ-02排放





二级活性炭吸附装置








3D打印





◎：废气监测点









